### 丽水职业技术学院非科研项目实验项目安全风险评估表

| 一、实验项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 |  |  |  |
| 实验项目类别 | □毕业设计实验 □技能竞赛训练 □培训考证 □社会服务 □其它 |  |  |
| 实验项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 实验项目组成员 及联系电话 |  |  |  |
| 所属校区 |  | 所属二级学院 |  |
| 实验室名称 |  | 实验室地点 | 楼 室 |
| 实验室安全管理员 |  | 联系电话 |  |
| 实验室类型 | □化学类 □生物类 □辐射类 □机械类 □电子（电气）类 □其他 |  |  |
| 实验室安全风险级别 | □一级 □二级 □三级 □四级 |  |  |
| 二、实验项目使用的危险源及风险分析 |  |  |  |
| 危险源种类 | □化学安全 □高速、高压设备安全 □特种设备安全 □气瓶安全 □用电安全 □辐射安全 □其它： |  |  |
| 危险源清单 | （根据实验项目所使用的危险源列出具体清单、成分、数量、技术参数等关键信息，如管控类化学品、特种设备、高温高压高转速设备等） - 例：1.硫酸100g（浓度50%）； - 2.高速离心机一台（额度转速 10000—30000r/min 、额定电压220V） - 3.高压灭菌锅一台（额定温度121-138℃、额度压力0.10-0.25 MPa、额定电压220V） |  |  |
| 风险分析 | （根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响） 例：1.腐蚀风险：接触皮肤、眼睛或呼吸道会造成严重化学灼伤，并对环境造成破坏。 - 2.烫伤风险：设备表面温度高，人员误触或操作不当（如未使用隔热工具）可能造成严重烫伤。 - 3.物理爆炸风险：快开门式压力容器（如灭菌锅）在门未完全关闭或锁紧的情况下升压，或压力未降至常压时开门，极易发生爆炸事故。 |  |  |
| 拟采取的防护和 应急措施 | （对照《高等学校实验室安全检查项目表（2026年）》、《高校实验室重要危险源主要风险清单（试行）》相关管理制度等要求进行逐一阐述） - 例：1.腐蚀风险：（1）存在燃烧、腐蚀等风险的实验区域，须配置应急喷淋和洗眼装置。（2）按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩等。（3）配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能等的设施设备。 - 2.烫伤风险：（1）设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施。（2）按需要佩戴防护眼镜、防护手套等。 - 3.物理爆炸风险：（1）气体（气瓶）存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥。（2）气瓶应合理固定。（3）有供应商提供的气瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期及超过设计年限的气瓶。（4）气瓶附件齐全。 |  |  |
| 实验项目负责人承诺： 本人承诺对实验项目存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 二级学院审核意见： （二级学院公章） 二级学院负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 教务处审核意见： （单位公章） 分管负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |

填表说明：

1.实验室类型、实验室安全风险级别和危险源清单：按照《浙江省教育厅关于印发<浙江省高等学校实验室安全分级分类管理工作指引>的通知》（浙教安〔2025〕13 号）相关条款填写。

2.实验室不涉及危险源时，请在相应栏目中填写“无”；表格不够时，请自行添加。

3.此报告一式四份，实验项目负责人、二级学院、科研处、教务处各留存一份，复印有效。