学校无负压供水水泵采购项目询价文件
一、项目内容：

1.项目地点：丽水职业技术学院白云校区；

2.工期：2025年11月28日前完成并交付使用；

3.质量保证期：自项目验收合格后交用户使用之日起，质保3年
4.报价方式：金额，超过最高限价（120000元）报价无效；

5.选取规则：低价中标法；

6.选取规则说明：以采购人提供的品牌、型号及规格，以及服务要求为依据，根据市场调查确定最高限价，在满足询价文件要求的情况下，以最低价中标为原则确定供应商；
7.其他要求：供应商应以包括货物、税收及所有费用进行报价，包括货物制造、运输费、安装调试、税金等一切费用。报价用人民币按投标总价报价，单位为元。本次询价采购，采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权作出暂不采购决定，并不向各供应商解释具体原因；
8.询价内容：采购一套流量42m³/h，扬程：101米，P功率：18.5KW立式多级泵及配套ABB变频控制柜等其他配件，包含安装改造水管及建筑垃圾清运等工作；
9.现场踏勘：统一组织现场踏勘

踏勘时间：2025年11月11日14:00，

踏勘地点：丽水职业技术学院白云校区东门统一集合。

二、供应商资格要求：
（1）须具备独立法人资格（含个体工商户）；

（2）法律、行政法规规定的其他条件；
（3）须为政采云供应商，确保货物在政采云框架协议能正常上架、下单；

（4）因不符合条件参加报价的，由供应商自行承担相应的法律责任；

三、询价文件的获取

1.本项目询价和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放；

2.2025年11月7日起潜在供应商在丽水职业技术学院官网（http://www.lszjy.com/）下载询价文件及附件；

3. 潜在供应商应自行关注网站询价公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、开标信息

1.报价文件递交截止时间：2025年 11 月 12 日 15 时30分；
2.开标时间：同报价文件递交截止时间；
3.开标地点：丽水职业技术学院7号楼一楼110办公室；

五、报价文件份数：壹份，报价文件每页均需盖公章；
六、项目地点：丽水职业技术学院白云校区；
七、项目结算：项目完工后，经校方验收合格后，一次性付清；

八、其它未尽事宜，在签订合同时再约定。
九、报价文件格式

（1） 报价文件封面
学校无负压供水水泵采购项目
报
价
文

件
报价单位：  *************（公章）

2025年  月  日

（2） 报价单
报价：人民币大写               元整（￥        ）报价保留到整数
注：1. 以上报价含安装费、运费、人工费、利润及税金等所有费用，由供应商自行估算。
2.报价单位如未将本报价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃；

3.报价单拆封后，报价单位不得撤回或更改；

4.本项目以最低价中标，最低价有多家单位相同，则由采购单位根据报价单位资质、业绩、服务等因素进行综合选择；

5.报价单位如需提供其他材料，请将每张材料加盖公章一并附后；
6.中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权取消中标人资格，并由中标人承担包括赔偿相应经济损失等的一切责任；
7.质保期限3年。

联系人：             

                                          联系电话：           

报价单位盖章：       

         2025年    月     日 
（3） 营业执照复印件（需盖公章）
（4） 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

1.法定代表人资格证明书和身份证复印件

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为  学校无负压供水水泵采购项目   的询价项目，签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

报价人：(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年      月      日

附：法定代表人身份证复印件。

2. 法定代表人授权委托书（法人参与投标时本项无需提供）

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (报价人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加      丽水职业技术学院(采购人)的 学校无负压供水水泵采购项目 的询价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。

报价人：（盖章）                   

被委托代理人（签名）：             

法定代表人：（签字或盖章）         

日期：          年       月      日

附：委托代理人身份证复印件。

