附件              丽水职业技术学院仪器设备管理利用整改措施

| 二级学院 |  | 建筑与设计学院 | 实训室 | BIM实训室 |  | 管理员/电话 | 占陈文/15157820305 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 是否存在下列问题，请根据实际情况列出（不限于此） - 上完课电脑经常忘关机； - 上完课课座椅经常摆放不整齐； |  |  | 整改措施 | - 实训室打扫者每天注意电脑开关机情况； - 并认真打扫摆放课座椅。 |  |  |
| 检查时间 |  |  | 2020年12月28日 |  |  |  |  |

附件              丽水职业技术学院仪器设备管理利用整改措施

| 二级学院 |  | 建筑与设计学院 | 实训室 | 测量实训室 |  | 管理员/电话 | 陈德标/13906788100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 是否存在下列问题，请根据实际情况列出（不限于此） - 人员配备缺乏 - 没有及时办理资产报废手续 - 没有充电台 |  |  | 整改措施 | - 2021年拟招管理员1人，已列入学校计划。 - 下学期初完成已报备资产清理，另新报废一批全站仪。 - 已制作，2021年完成报销手续。 |  |  |
| 检查时间 |  |  | 2020年12月28日 |  |  |  |  |

附件              丽水职业技术学院仪器设备管理利用整改措施

| 二级学院 |  | 建筑与设计学院 | 实训室 | 机房（6#北203/204/205/207） |  | 管理员/电话 | 阮日敏13884354014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 是否存在下列问题，请根据实际情况列出（不限于此） - 没有仪器设备使用登记表（册） |  |  | 整改措施 | 整改措施：增加设备使用登记表 |  |  |
| 检查时间 |  |  | 2020年12月28日 |  |  |  |  |

附件              丽水职业技术学院仪器设备管理利用整改措施

| 二级学院 |  | 建筑与设计学院 | 实训室 | 力学综合实训室/建工实训场 |  | 管理员/电话 | 吴飞/13867069279 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 是否存在下列问题，请根据实际情况列出（不限于此） - 仪器设备老化严重，维修不久后容易坏，利用率低（闲置） - 没有本实训室设备帐册 - 没有实训室使用登记表（册） - 没有仪器设备使用登记表（册） - 有个别损坏的凳子没有及时办理资产报废手续 |  |  | 整改措施 | 整改措施：加强老旧设备的维护管理，待有条件逐步替换。 完善设备账册、使用等级手册等资料 及时办理资产报废手续 |  |  |
| 检查时间 |  |  | 2020年12月28日 |  |  |  |  |

附件              丽水职业技术学院仪器设备管理利用整改措施

| 二级学院 |  | 建筑与设计学院 | 实训室 | 木工实训室 |  | 管理员/电话 | 卢海锋18157813101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 是否存在下列问题，请根据实际情况列出（不限于此） - 没有仪器设备使用登记表（册） - 没有及时办理资产报废手续 |  |  | 整改措施 | 2021年3月及时办理资产报废手续。 木工实训室设备在一次教学单元中会多次使用，可以使用实训室使用登记表代替仪器设备使用登记表。 |  |  |
| 检查时间 |  |  | 2020年12月28日 |  |  |  |  |

附件              丽水职业技术学院仪器设备管理利用整改措施

| 二级学院 |  | 建筑与设计学院 | 实训室 | 摄影 |  | 管理员/电话 | 潘小燕18805885606 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 是否存在下列问题，请根据实际情况列出（不限于此） - 实验仪器操作规程未上墙 - 仪器设备利用率低（闲置） - 没有本实训室设备帐册 - 没有实训室使用登记表（册） - 没有仪器设备使用登记表（册） |  |  | 整改措施 | 由于安排摄影课程的班级较少，仪器使用率较低。 制作设备账册和使用登记表。 |  |  |
| 检查时间 |  |  | 2020年12月28日 |  |  |  |  |

附件              丽水职业技术学院仪器设备管理利用整改措施

| 二级学院 |  | 建筑与设计学院 | 实训室 | 室内一体化 |  | 管理员/电话 | 商宏/15057879282 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 | 是否存在下列问题，请根据实际情况列出（不限于此） - 实训室卫生条件差 - 设备摆放不整齐 - 实验仪器操作规程未上墙 - 没有实训室使用登记表（册） - 没有及时办理资产报废手续 |  |  | 整改措施 | 以降低采购和管理成本、提高利用率为目标，整改措施须具体并切实可行，明确整改完成时间和预期效果。 |  |  |
| 检查时间 |  |  | 2020年12月28日 |  |  |  |  |